## Slide 1
基于STM32的便携式室内甲醛检测系统的设计与实现
开题报告
之
主讲人：张卓辉
导师：张大伟

## Slide 2
目录
研究背景
研究内容
论文架构
技术概述

## Slide 3
研究背景之社会背景
自从上个世纪末开始，全球经济飞速发展，我国乘着改革开放的春风，国内的GDP从上个世纪的全球第八到2014年已经达到全球第二。随着国家复兴、人民生活富裕使得人们对生活质量和健康的重视成都越来越高。
对于中国人来说，买房是大事，家的的意义不仅仅是一所房子，但是一 所房子绝对是称为家的先决条件。可以说房子就是家的缩影，然而对于家庭观念很重的中国人来说，有自己的房子就有一个安身立命之所，有一个心灵的栖息之地。甲醛主要来自于用作室内装饰的人造板材及其以甲醛为主要成分的粘合剂，含有甲醛成分并有可能向外界散发的其它各类装饰材料，比如贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。燃烧后会散发甲醛的某些材料，比如香烟及一些有机材料。各种人造板材（刨花板、密度板、纤维板、胶合板等），新式家具的制作，墙面、地面的装饰铺设，都要使用粘合剂。凡是大量使用粘合剂的地方，总会有甲醛释放。

## Slide 4
3.甲醛是无色、具有强烈气味的刺激性气体，它是一种破坏生物细胞蛋白质的原生质毒物，会对人得皮肤、呼吸道以及内脏造成伤害。人们对甲醛谈之色变，人人熟知甲醛危害巨大。
综上所述，如今对生活质量要求日益增高的人们怎么能不重视自己辛苦建立的家的环境安全呢。所以，便携式室内甲醛检测系统可以帮助人们检测自己室内的甲醛含量，让人们对自己家中环境的好坏了如指掌，从而保护自己的健康，守护好自己的家庭。便携式室内甲醛检测系统无论从社会需求还是实际应用都是势在必行的一个项目。
研究背景之甲醛危害

## Slide 5
研究背景之
市场现状
目前，国内标准的室内空气甲醛检测必须要有独里的大型实验室。方法是由气体采集人员到现场采集气体并带回实验室进行分析。检测仪器主要是实验室大型设备或者从国外引进的先进的设备。这种方法虽然测量结果十分可靠准确，但是也有耗时长，成本高等其他缺点，根本无法对普通居民服务。因此迫切的需要设计可以简单操作，价格便宜，携带灵活，能够快速检测现场在线甲醛检测仪。
现在主要有基于电化学传感器原理的甲醛气体传感器，已经被目前市场上销售的相当一部分各类便携气体检测仪使用。代表为英国的PPM400型手持式现场甲醛测定仪。
利用适当的敏感电极电位下发生氧化反应，并产生扩散电流，转化为电压值并产生输出信号的检测仪，代表为日本的XP-308型甲醛检测仪。

## Slide 6: 研究内容
（1）综述国内外的电化学传感器检测甲醛气体的各种检测方法、技术原理、选择适合于室内甲醛检测系统的传感器。
（2）完成甲醛气体检测仪的硬件电路设计
（3）完成便携式甲醛气体检测系统的软件设计，主要是结合便携式甲醛气体检测系统的功能，完成主流程设计。
（4）搭建检测环境，对便携式甲醛气体检测系统的核心功能进行综合检查

## Slide 7: 论文架构
一、绪论（研究背景与意义，国内外研究现状，主要研究内容）
二、相关技术概述
三、便携式甲醛需求分析（功能、性能）
四、室内甲醛检测系统硬件设计
五、室内甲醛检测系统软件设计
六、运行测试
七、总结与展望

## Slide 8: 技术概述之甲醛检测标准方法
一、AHMT分光光度法
AHMT法是指甲醛与AHMT（氨基，联氨，巯（qiu）基，三氮杂茂）在碱性条件下被高碘酸钾氧化成红色化合物，然后用比色法来检测甲醛浓度的方法。
二、酚试剂分光光度法
酚试剂法原理是反应中生成嗪，嗪在酸性溶液中与铁离子发生反应氧化成蓝色溶液经过室温下15分之后显色，然后用比色法检测甲醛浓度。
三、乙酰丙酮分光光度法
乙酰丙酮法指反应条件在45--50℃的水浴环境与过量铵盐进行氧化还原反应，或25℃下经过三十分反应成黄色化合物，然后用比色法定量。

## Slide 9: 技术概述之嵌入式系统技术
嵌入式系统一般指非 PC 系统，有计算机功能但又不称之为计算机的设备或器材。它是以应用为中心，软硬件可裁减的，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统几乎包括了生活中的所有电器设备，如掌上 PDA 、移动计算设备、电视机顶盒、手机上网、数字电视、多媒体、汽车、微波炉、数字相机、家庭自动化系统、电梯、空调、安全系统、自动售货机、蜂窝式电话、消费电子设备、工业自动化仪表与医疗仪器等。

## Slide 10
请各位评审老师批评指正！
谢谢各位评审老师观看